## NC Series Model Matrix
Model | Nominal Tons | Flow Range (GPM) | Fan HP
NC8408 | 750 | 1,500 - 2,000 | 20
NC8410 | 1000 | 2,000 - 2,500 | 25
NC8412 | 1100 | 2,500 - 2,800 | 25
NC8414 | 1250 | 2,800 - 3,200 | 30
NC8416 | 1500 | 3,200 - 4,000 | 40